赛峰休息区水电改造询价函

天津港保税区国际贸易服务有限公司

赛峰休息区水电改造服务商：

天津港保税区国际贸易服务有限公司为提升安全管理：拟开展赛峰休息区水电改造工作。现统一进行询价，我方本着公平合理、互惠互利、共同发展的原则，诚意邀请符合资质的企业参与项目报价比选。

具体说明如下：

一、项目情况

1.项目内容：赛峰休息区水电改造，项目控制价为46191元，具需求见附件（项目需求书）。

2.项目地点：天津空港经济区综合保税区远航路38号。

3.项目现场勘验时间：5月1日下午1:30-16:00。

4.项目询价函投递时间：5月1日-5月3日。

二、资质要求

1.必须在工商局登记注册且具有独立法人资格。

2.具备相关维修施工资质。

三、提交文件

1．报价单加盖单位公章；

2．营业执照副本复印件加盖单位公章；

3. 如有空港经济区业绩的，业绩资料加盖公章；

3．以上文件壹份并密封在一个包封中。

4．各单位请于 2026年5月3日16：30前，将报价文件密封后快递或送至天津空港经济区综合保税区远航路38号天津港保税区国际贸易服务有限公司管理部  王永利 收。

地点：天津空港经济区综合保税区远航路38号

联系人：郭研

电话：022-58218828

四、比价方式及供应商选定

本项目现场勘验后方可参与报价，报价文件实质上响应询价函要求，项目评审采用最低投标价法，具有最低评标价的投标人中标，在同等条件下，有空港经济区项目业绩的供应商优先考虑。

五、未尽事宜，由双方协商解决。

天津港保税区国际贸易服务有限公司

2026年4月30日

附件

赛峰休息区水电改造项目需求书

| 序号 | 位置 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改水 | 给水系统，ppr25 | 米 | 130 | 含1.5cm橡塑保温；de25角阀1个；de25总阀门铜球阀1个 |
| 2 |  | 排水系统，u-pvc100 | 米 | 35 |  |
| 3 |  | 给水系统穿墙打眼 | 个 | 4 | dn80；距地面30公分1个，距地 4.5米3个 |
| 4 |  | 拆除室外面包砖 | ㎡ | 46 | 材料及人工（包含面包砖下侧混凝土垫层的拆除）垫层厚度25cm |
| 5 |  | 恢复面包砖46㎡；（1、平整地面2、夯实地面3、垫37灰土46㎡16cm厚 4、采购抗压强度c60 0.25*0.1*0.08的特殊 转；5、包含所有异行切割） | ㎡ | 46 | 面包砖不利旧重新采购连锁块 |
| 6 |  | 挖填土 | m³ | 23 | 人工挖沟至地面1米深，23米长 、1米宽细沙打底，粗砂及土回填 |
| 7 |  | 增设水表箱 | 个 | 1 | 包含水表箱（304不锈钢 300x500，含一块水表）、水管 材料费及安装费用，ppr给水管 de25、管道长度26米 |
| 8 | 改电 | 拆除原灯具及原配线 | 项 | 1 | 人工（16套双管LED日光灯、原 配线大约410米），JDG20管拆除 长度160米 |
| 9 |  | 灯具 | 套 | 13 | 新做灯具、90cm*30cm条形灯90瓦 |
| 10 |  | BV3*2.5 | 米 | 550 |  |
| 11 |  | 用电闸箱内增设电表并更换电闸箱箱体 | 个 | 1 | 包含电表箱材料及安装费用，电 闸箱尺寸400*500、材质冷轧 钢，电表4G带远程， 380v，60a，带跳闸 |
| 12 |  | 1、室内灯具线管、电线重新布线并安装灯具； 2、灯具开关开槽预埋并穿线安装 | 米 | 220 | 材料及人工，其中：1、配管规 格JDG20 2、灯具开关开槽尺寸是25mm， 长度39米； 3、灯具开关穿线管道规格型号 为JDG20，穿线型号为BV2*2.5， 长度为39米； 4、新做双联单控开关4个； |